	
	 
Základná škola Pavla Marcelyho
Drieňová 16, 821 03 Bratislava





VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
na zákazku s nízkou hodnotou

na zadanie zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na:

Rekonštrukcia elektroinštalácie v priestoroch pavilónu A budovy školy


1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: Základná škola Pavla Marcelyho
Sídlo:   Drieňová 16
PSČ :   821 03 Bratislava
Mesto/obec: Bratislava
Štát : Slovenská republika
IČO: 17337631
Kontaktná osoba: Mgr. Gabriel Kalna
Telefón: +421 2 4363 1774
e-mail : zsdrienova@centrum.sk

2) Typ zmluvy:
Zmluva o dielo.

3) Miesto a termín dodania:
Základná škola Pavla Marcelyho
Drieňová 16
821 03 Bratislava
maximálne do 31.08.2016


4) Predmet zákazky:
Predmetom zadania je rekonštrukcia elektroinštalácie v priestoroch pavilónu A budovy poschodia školy na ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16, nutná obhliadka.

4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:	
Predmetom zadania je rekonštrukcia elektroinštalácie na všetkých poschodiach  v hlavnej budove školy.
Pôjde o:
- demontážne práce pôvodnej el. inštalácie v potrebnom rozsahu
- sekacie práce v potrebnom rozsahu (pre rozvádzače, prístrojové škatule, drážky pre káble k zásuvkám 230V, svietidlám a prierazy cez steny, stropy) 
- dodávka a montáž nových káblov, inštalačných prístrojových škatúľ v dohodnutom   rozsahu 
- dodávka a montáž nových zásuviek a spínačov v rozsahu
- obnova všetkých existujúcich podružných rozvádzačov RS - t.j. kompletná výmena vybavenia rozvádzačov, dodávka, montáž a zapojenie prístrojov v rozvádzačoch 
- dodávka a montáž nových prívodných káblov pre nové podružné rozvádzače 
- dodávka a montáž uzemňovacích (ochranných) vodičov do nových rozvádzačov 
- úprava zapojenia hlavného rozvádzača v potrebnom rozsahu - nové káblové vývody budú zapojené na existujúce istenie 
- odvoz a ekologická likvidácia vymenenej elektroinštalácie 
- správa o odbornej prehliadke a skúške (revízna správa) el. inštalácie 
- atesty a skúšobné protokoly rozvádzačov RS, 
- výkresy skutočného zapojenia podlaží a rozvádzačov RS 

Materiál: výzbroj do rozvádzačov: hl. vypínač 63A, prúdový chránič 40A/0,03A, ističe jednofázové 10a 16A, prepojovacie Cu zbernice, svorkovnice do 25 mm2 a do 4 mm2, nové kryty, označovacie štítky, kábel CYYp-J 3x1,5 mm2, kábel CYYp-J 3x2,5 mm2. kábel CYKY-J 5x2,5 mm2, krabice pod prístroje, zásuvky s päť rámčekom, žľaby 105x50 s prepážkou delené, kábel CYH 2x1,5 mm2, slaboprúdové zásuvky, odbočné krabice,

	V ponuke žiadame uviesť aj prístroje, ktoré musia byť súčasťou každej novej, alebo 	rekonštruovanej elektroinštalácie od zavedenia európskych predpisov, t.j. prúdové 	chrániče na všetky zásuvkové okruhy a ochrana proti prepätiu. 
	Škola vie poskytnúť plány súčasných elektrických rozvodov jednotlivých miestností 	k nahliadnutiu.
	Doprava, montáž a DPH musia byť zahrnuté v celkovej cene.

5) Podmienky účasti - požadované doklady:
Uchádzač preukáže, že je oprávnený vykonávať práce predložením výpisu                            z obchodného registra, živnostenského listu a odbornej spôsobilosti.
 
6) Predpokladaná hodnota celej zákazky v EUR s DPH:
	Max. do 19 800,00 €.
	Cena bez DPH 16 500,00 €

7) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť

8) Variantné riešenie:
	Nie je možné.
 
9) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
	Do 1 mesiaca od podpisu objednávky. Najneskôr do 31.8.2016

10) Obhliadka miesta dodanie predmetu zákazky:
Obhliadku priestorov je možné uskutočniť v škole po telefonickom dohodnutí v čase od 8:00 – 14:00 v pracovné dni.

11) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
	Dňa 12.7.2016   do 12:00 hod.
	Ponuku doručiť e-mailom na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy  	zsrienova@centrum.sk , alebo osobne  na tú istú adresu. Ponuky sa predkladajú v 	slovenskom jazyku. Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR s DPH.   

12) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. 

13) Elektronická aukcia
ÁNO
14) Kritéria na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena  v EUR s DPH. Ponuky budú komisionálne vyhodnotené a na základe vyhodnotenia budú uchádzači vyzvaní k predloženiu nových cenových ponúk v elektronickej aukcii.

15) Ďalšie informácie:
15.1. Vyhodnotenie  ponúk sa z dôvodu uskutočnenia elektronickej aukcie uskutoční bez prítomnosti uchádzačov
15.2 Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma.
Objednávku vystaví verejný obstarávateľ uchádzačovi ktorý ponúkne v elektronickej
aukcii najnižšiu cenu v EUR vrátane DPH za celú zákazku.
Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1. tejto výzvy.

16) Dôvody pre zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
- nebude predložená ani jedna ponuka, 
- ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným minimálnym požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk,
- ponuky prevýšia rozpočtované prostriedky.
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

Príloha:
Návrh na plnenie kritérií (posledná stránka tejto výzvy)




























Príloha 1

Návrh na plnenie kritérií

              Verejný obstarávateľ:
Základná škola Pavla Marcelyho
Drieňová 16
821 03 Bratislava

Názov predmetu zákazky:  	Rekonštrukcia elektroinštalácie v priestoroch pavilónu 				A budovy školy.
             
	Obchodné meno : 
	 

	Ulica : 
	 

	Mesto : 
	 

	PSČ:
	 

	Štát : 
	 

	Kraj :
	 

	IČO : 
	 

	DIČ : 
	 

	Bankové spojenie : 
	 

	WWW :
	 

	 
	 

	Meno kontaktnej osoby  pre elektronickú aukciu: 
	 

	Funkcia :
	 

	Telefón : 
	 

	Mobilný telefón : 
	 

	Fax :
	 

	E-mail : 
	 



Cena s DPH v €:
Cena za zákazku spolu : ..............




V...................................... dňa...................
				
                                                   



                                                         	...................................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka
 
