	
	 
Základná škola Pavla Marcelyho
Drieňová 16, 821 03 Bratislava





VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY

na zadanie zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov na:

Výmena podláh na chodbách v budove školy.


1) Identifikácia verejného obstarávateľa: 
Názov: 			Základná škola Pavla Marcelyho
Sídlo:   			Drieňová 16
PSČ :   			821 03 Bratislava
Mesto/obec: 		Bratislava
Štát : 			Slovenská republika
IČO: 			17337631
Kontaktná osoba: 	Mgr. Gabriel Kalna
Telefón: 			+421 2 4363 1774
e-mail : 			zsdrienova@centrum.sk

2) Typ zmluvy:
Zmluva o dielo

3) Miesto:
Základná škola Pavla Marcelyho
Drieňová 16
821 03 Bratislava


4) Predmet zákazky:
Predmetom zadania je výmena podláh na chodbách v budove školy na ZŠ Pavla Marcelyho, Drieňová 16.

4.1. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:	
Predmetom zadania je celková výmena súčasných linoleových podláh za homogénne podlahy chodbách v budove školy. Zákazka zahŕňa demontáž a ekologickú likvidáciu starého linolea,   dodávku a montáž nových podláh. (tzn., strhnutie pôvodného PVC a jeho likvidácia, odstránenie zvyškov lepidla a prebrúsenie podkladu, prebrúsenie a lokálne vyspravenie jestvujúcej terazzovej podlahy, penetrácia a vyrovnanie podkladu nivelizačnou stierkou do hrúbky 4 mm /pevnosť v tlaku min. 30 Mpa/, aplikácia novej homogénnej podlahy s vyťahovaným soklom 150 mm s celkovou plošnou nosnosťou PVC max. 2950 g/m2 – v dvoch odtieňoch, aplikácia požadovaného dekoratívneho prevedenia vo viacerých  farebných odtieňoch, aplikácia vrchnej vrstvy podlahy, montáž schodových hrán) 
Celková výmena podláh sa týka :
2. poschodie – podlaha chodby v celkovej výmere 300 m2   (modro - modrá)
3. poschodie – podlaha chodby v celkovej výmere 300 m2   (zeleno - zelená)
pavilón B – podlaha chodieb v celkovej výmere 400 m2   (zeleno - modrá)

Obhliadku priestorov je možné uskutočniť v škole po telefonickom dohodnutí v čase od 8:00 – 14:00 v pracovné dni. Škola vie poskytnúť plány budov k nahliadnutiu.

5) Možnosť rozdelenie cenovej ponuky:
Cenovú ponuku nie je možné rozdeliť

6) Predpokladaná hodnota celej zákazky v EUR s DPH:
Max do 29 990,00 EUR.

7) Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky:
Do 1 mesiaca od podpisu zmluvy. Najneskôr do 31.07.2015

8) Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk:
Dňa 20.02.2015   do 12:00 hod.
Ponuku doručiť e-mailom na adresu uvedenú v bode 1 tejto výzvy, alebo osobne  na tú istú adresu.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
Cenová ponuka bude obsahovať cenu v EUR s DPH.   

9) Zdroj finančných prostriedkov a podmienky financovania
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových prostriedkov obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia. Verejný obstarávateľ zálohu neposkytuje. 

10) Požadované doklady
Doklad o oprávnení dodávať službu

11) Kritéria na hodnotenie ponúk
Najnižšia cena  v EUR s DPH
Ponuky budú komisionálne vyhodnotené a na základe vyhodnotenia budú uchádzači vyzvaní k predloženiu nových cenových ponúk v elektronickej aukcii.

12) Ďalšie informácie:
Ďalšie informácie poskytne kontaktná osoba uvedená v bode 1 tejto výzvy.

Príloha:
Návrh na plnenie kritérií












Príloha 1

Návrh na plnenie kritérií

              Verejný obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Ružinov
Mierová ul.21
827 05 Bratislava

Názov predmetu zákazky:  Výmena podláh na chodbách na 2. poschodí v budove školy.

             
Obchodné meno, adresa alebo sídlo uchádzača:

	P.č.
	Názov
	počet
	jednotková cena bez DPH
	cena spolu bez DPH
	DPH
	cena spolu s DPH

	1
	homogénne podlahy
	1000 m2
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena celkom bez DPH
	
	
	 
	
	

	
	Celkom DPH
	
	
	
	 
	

	
	Cena celkom za zákazku s DPH
	
	
	
	
	 





Cena s DPH v €:
Cena za zákazku spolu : ..............




V...................................... dňa...................
				
                                                 	...................................................................................
Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača, pečiatka
